## КП
Приложение № 7
в ООО "Норд Империал"
______________________________________
(наименование организации-участника тендера)
Срок поставки материалов и оборудования
№ 14-2024 «Закуп приборов, оборудования и расходных материалов для обслуживания КИПиА, АСУ ТП, пожарно-охранной сигнализации»
(наименование тендера)
| № п/п | Наименование / Description | Обозначение / марка ГОСТ Laber / brand / state standard (GOST) | размер / Size | Кол-во | Ед. изм. | Наименование товара в случае если предлагается аналог | Сроки поставки, кал. дн.
| 1 | Конденсатор электролитический Electrolytic capacitor | 1000 мкФ 50В TKR |  | 10 | шт./ ea.
| 2 | Конденсатор электролитический Electrolytic capacitor | 330 мкФ 50В |  | 10 | шт./ ea.
| 3 | Конденсатор электролитический Electrolytic capacitor | 47 мкФ 10В |  | 10 | шт./ ea.
| 4 | Счётчик импульсов Pulse counter | СИ30-220-Щ1-Р |  | 2 | шт./ ea.
| 5 | KVM удлиннитель KVM extender | ATEN KVM EXTENDER CE820 |  | 1 | шт./ ea.
| 6 | Люминисцентная лампа 14W Fluorescent lamp 14W | SYLVANIA Standart F14W/33-640-T8 |  | 2 | шт./ ea.
| 7 | Газосигнализатор Gas detection/alarm device | ГСМ-05-01-3/2/А-0-0-3 ОФТ20.410.00.00 |  | 1 | шт./ ea.
| 8 | БП SIEMENS, Input AC 100-240V, 50/50Hz-0,7-0,35A, Output DC 24V/1,3A Power supply unit SIEMENS, Input AC 100-240V, 50/50Hz-0,7-0,35A, Output DC 24V/1,3A | 6EP1331-1SH02 |  | 2 | шт./ ea.
| 9 | Сменные мембраны для мембранного фильтра системы подготовки проб СИКГ (компл.). Replacement membranes for the membrane filter of sample processing system (set) for gas metering station. |  |  | 20 | шт./ ea.
| 10 | Индикатор фазового состояния потока для СИКН №811 Indicator of phase state of flow of gas metering station | ИФС СИКН №811 |  | 1 | шт./ ea.
| 11 | Газосигнализатор Gas detection/alarm device | ГСМ-05-01-3/2/А-0-0-3 ОФТ20.410.00.00 |  | 1 | шт./ ea.
| 12 | KVM удлиннитель KVM extender | ATEN KVM EXTENDER CE820 |  | 1 | шт./ ea.
|  | Должность | [5 empty] | Ф.И.О.
| Дата | [5 empty] | М.П.