## Лист1
Приложение №1
Генеральному директору
ООО "Норд Империал"
А.В. Бакланову
Ценовое предложение для участия в тендере:
№ К-2026-21 «Поставка различных электроматериалов»
(наименование тендера)
1. Изучив приглашение к участию в тендере, техническое задание и другую тендерную документацию, предоставленную нам для участия в тендере:
№ К-2026-21 «Поставка различных электроматериалов»
(наименование тендера)
(наименование организации-участника тендера)
сообщает о согласии участвовать в тендере на условиях, установленных в вышеуказанных документах и, в случае признания нас победителями тендера, подписать договор на выполнение работ (услуг, поставку) по предмету тендера в соответствии с известными нам требованиями тендерной документации и на условиях, которые мы назвали в настоящем предложении.
2. Цена нашего коммерческого предложения составляет
2.1 С учетом доставки товара до склада ООО «Норд Империал», находящегося по адресу: г. Томск, пер. Мостовой, 7:
№ п/п | Наименование / Items |  | Обозначение / марка ГОСТ | Наименование товара в случае если предлагается аналог | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. с НДС 22% и транспортными расходами, руб. | Общая стоимость с НДС 22% и транспортными расходами, руб.
1 | Аккумуляторная батарея | Battery for UPS | 6СТ190А3(4), 12V |  | шт./pcs. | 6
2 | Аккумуляторная батарея для ИБП | Charging battery for UPS | Delta DTM 1209 (12В, 9А) |  | шт./pcs. | 6
3 | Вилка угловая ВПу11-02-Ст разборная с заземл. 16А черн. ИЭК EVP11-16-01-K02 | Angular plug VPu11-02-St detachable with grounding. 16A black IEK EVP11-16-01-K02 |  |  | шт./pcs. | 25
4 | Выключатель (переключатель) KCD4 16A 250V для маслянного обогревателя. | Switch (selector) KCD4 16A 250V for oil heater. | KCD4 16A 250V |  | шт./pcs. | 20
5 | Выключатель автоматический | Automatic circuit breaker | ВА47-29 1Р 16А 4,5кА С IEK |  | шт./pcs. | 10
6 | Выключатель автоматический | Automatic circuit breaker | ВА47-29 3Р 6А х-ка С |  | шт. / pcs | 24
7 | Выключатель автоматический | Automatic circuit breaker | ВА47-29 3Р 10А х-ка С |  | шт. / pcs | 26
8 | Выключатель автоматический | Automatic circuit breaker | ВА47-29 3Р 16А х-ка С |  | шт. / pcs | 28
9 | Выключатель автоматический | Automatic circuit breaker | ВА47-29 3Р 25А х-ка С |  | шт. / pcs | 28
10 | Выключатель автоматический | Automatic circuit breaker | ВА47-29 3Р 32А х-ка С |  | шт. / pcs | 24
11 | Выключатель автоматический | Automatic circuit breaker | ВА47-29 3Р 50А х-ка С |  | шт. / pcs | 26
12 | Выключатель автоматический | Automatic circuit breaker | ВА47-29 3Р 63А х-ка С |  | шт. / pcs | 19
13 | Выключатель автоматический | Automatic circuit breaker | ВА47-29 1Р 6А х-ка С |  | шт. / pcs | 27
14 | Выключатель автоматический | Automatic circuit breaker | ВА47-29 1Р 16А х-ка С |  | шт. / pcs | 26
15 | Выключатель автоматический | Automatic circuit breaker | ВА47-29 1Р 32А х-ка С |  | шт. / pcs | 30
16 | Выключатель автоматический | Automatic circuit breaker | ВА47-29 1Р 10А х-ка С |  | шт./pcs. | 6
17 | Выключатель автоматический | Automatic circuit breaker | ВА47-29 3Р 80А х-ка С |  | шт./pcs. | 5
18 | Выключатель автоматический | Automatic circuit breaker | ВА47-29 3Р 100А х-ка С |  | шт./pcs. | 5
19 | Выключатель автоматический | Automatic circuit breaker | ВА88-37 3Р 400А 35кА с электронным расцепителем МР211R. Артикул SVA41-3-0400-R |  | шт./pcs. | 1
20 | Выключатель клавишный красный с подсветкой | Button switch, red, backlit | 3 контакта, 250В, 16А, ВКЛ-ВЫКЛ |  | шт./pcs. | 15
21 | Выключатель масляного обогревателя кулисный | Oil heater rocker switch | 1 клавишный, 16А, с индикатором |  | шт. / pcs | 36
22 | Выключатель масляного обогревателя кулисный | Oil heater rocker switch | 2 клавишный, 16А, с индикатором |  | шт./pcs. | 27
23 | Выключатель о/у двухклавишный | Switch, surface-mounted, double rocker | 1 клавишный, 16А 250 В |  | шт. / pcs | 2
24 | Выключатель о/у двухклавишный | Switch, surface-mounted, double rocker | ВА 16-131 1кл 250В 6А |  | шт./pcs. | 23
25 | Выключатель о/у одноклавишный | Switch, surface-mounted, single rocker | Wessen 6А |  | шт./pcs. | 23
26 | Вытяжной вентилятор | Exhaust fan | Вытяжной вентилятор Ballu BAF-FW 100 N» 100мм |  | шт. / pcs | 5
27 | Вытяжной вентилятор ARKTIKA¦OSTBERG 230B 0,062kW 0,27A 2530грm | Exhaust fan ARKTIKA¦OSTBERG 230B 0.062 kW 0.27 A 2530 rpm | 100мм |  | шт./pcs. | 5
28 | Герметик силиконовый для кровли и водостоков (КТПН) | Silicone sealant for roofing and gutters (KTPN transformer substation) | KUDO |  | шт./pcs. | 10
29 | Гильза кабельная медная | Copper cable sleeve | ГМЛ 6-4 |  | шт./pcs. | 2
30 | Гильза кабельная медная луженая | Tinned copper cable sleeve | ГМЛ 2,5 -2,6, |  | шт./pcs. | 3
31 | Гильза кабельная медная луженая | Tinned copper cable sleeve | ГМЛ 4-3 |  | шт./pcs. | 2
32 | Дин-рейка DIN/DIN rail | DIN rail DIN/DIN rail | DIN-рейка 35мм L-30см |  | шт. / pcs | 6
33 | Дроссель ДРЛ-400 Вт IP-54 | Choke DRL-400 W IP-54 | ДРЛ-400 Вт (закрытый) |  | шт./pcs. | 5
34 | Зажим контактный винтовой. Полистирол белый | Contact clamp screw. White polystyrene | ЗВИ-10 |  | шт. / pcs | 14
35 | Зажим контактный винтовой. Полистирол белый | Contact clamp screw. White polystyrene | ЗВИ-20 |  | шт. / pcs | 13
36 | Зажим контактный винтовой. Полистирол белый | Contact clamp screw. White polystyrene | ЗВИ-30 |  | шт. / pcs | 8
37 | Изолента ПВХ | PVC insulating tape | желтая 19мм-20м Полимерпак |  | шт. / pcs | 40
38 | Изолента ПВХ | PVC insulating tape | зеленая 19мм-20м Полимерпак |  | шт. / pcs | 40
39 | Изолента ПВХ | PVC insulating tape | красная 19мм-20м Полимерпак |  | шт. / pcs | 40
40 | Изолента ПВХ | PVC insulating tape | синяя 19мм-20м Полимерпак |  | шт. / pcs | 50
41 | Изолента ПВХ | PVC insulating tape | черная 19мм-20м Полимерпак |  | шт./pcs. | 60
42 | Изолента ХБ | Cotton adhesive tape | 300г |  | шт./pcs. | 10
43 | Импульсно зажигающее устройство | Pulse ignition device | ИЗУ-400/220-В-012 УХЛ2 10160 GALAD |  | шт./pcs. | 15
44 | ИПБ EATON | EATON UPS | EVOLUTION 650BA |  | шт./pcs. | 2
45 | ИПБ EATON | EATON UPS | EATON PW 3000ВА |  | шт./pcs. | 1
46 | Кабель | Cable | ВВГнг 2х1,5 |  | м. / m | 35
47 | Кабель | Cable | ВВГнг 2х2,5 |  | м. / m | 35
48 | Кабель | Cable | ВВГнг 4х6мм |  | м. / m | 25
49 | Кабель | Cable | КГХЛ 2х1,5 мм |  | м. / m | 45
50 | Кабель | Cable | КГхл 2х2,5мм |  | м. / m | 45
51 | Кабель | Cable | ВВГнг-LS 3х2,5мм |  | м. / m | 25
52 | Кабель | Cable | КГхл 3х2,5мм |  | м. / m | 15
53 | Кабель | Cable | КГхл 4х2,5мм |  | м. / m | 70
54 | Кисть малярная | Painting brush | 100мм |  | шт./pcs. | 24
55 | Кисть малярная | Painting brush | 20мм |  | шт./pcs. | 12
56 | Кисть малярная | Painting brush | 50мм |  | шт./pcs. | 19
57 | Клей | Glue | Момент универсальный (30мл) |  | шт./pcs. | 24
58 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1NO | Contactor KMI-10910 9A 230V/AC3 1NO | KKM11-009-230-10 |  | шт. / pcs | 3
59 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1NO | Contactor KMI-11810 18A 230V/AC3 1NO | KKM11-018-230-10 |  | шт. / pcs | 4
60 | Контактор КМИ-22510 25А 230В/АС3 1NO | Contactor KMI-22510 25A 230V/AC3 1NO | KKM21-025-230-10 |  | шт. / pcs | 4
61 | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1NO | Contactor KMI-23210 32A 230V/AC3 1NO | KKM21-032-230-10 |  | шт. / pcs | 5
62 | Контактор электромагнитный | Electromagnetic contactor | КМИ-11210, 10А 230В/АС-3 1НО, |  | шт./pcs. | 8
63 | Контактор электромагнитный | Electromagnetic contactor | КМИ-11810 10А 230В/АС-3 1НО |  | шт./pcs. | 1
64 | Контактор электромагнитный | Electromagnetic contactor | КМИ-11810 25А 230В/АС-3 1НО |  | шт./pcs. | 10
65 | Контактор электромагнитный | Electromagnetic contactor | КМИ-23210 32А 230В/АС-3 1НО |  | шт./pcs. | 2
66 | Контактор электромагнитный | Electromagnetic contactor | КМИ-23210 40А 230В/АС-3 1НО |  | шт./pcs. | 10
67 | Контактор электромагнитный | Electromagnetic contactor | КМИ-23210 65А 230В/АС-3 1НО |  | шт./pcs. | 10
68 | Краска красная | Red paint | ПФ-115 фасовка 25 кг |  | кг. / kg | 25
69 | Краска желтая | Yellow paint | ПФ-115 фасовка 25 кг |  | кг. / kg | 25
70 | Краска зеленая | Green paint | ПФ-115 фасовка 25 кг |  | кг. / kg | 25
71 | Краска серая эмаль | Grey enamel paint | ПФ-115 фасовка 25 кг |  | шт./pcs. | 6
72 | Крепеж - клипса | Fastener - clip | п/э д20 |  | шт./pcs. | 200
73 | Крепеж - клипса | Fastener - clip | п/э д15 |  | шт./pcs. | 200
74 | Крепеж - клипса | Fastener - clip | п/э д25 |  | шт./pcs. | 200
75 | Лампа люминесцентная линейная | Linear fluorescent lamp | 36 Вт G13 6500 K |  | шт./pcs. | 10
76 | Лампа люминесцентная линейная | Linear fluorescent lamp | 18 Вт G13 6500 K |  | шт./pcs. | 10
77 | Лампа накаливания | Incandescent lamp | 60Вт Е27 (ЛОН 230В ) |  | шт./pcs. | 100
78 | Лампа накаливания | Incandescent lamp | 75Вт Е27 (ЛОН 230В ) |  | шт./pcs. | 40
79 | Лампа натриевая | Sodium light | ДНаТ-400 Е-40 |  | шт./pcs. | 55
80 | Лампа натриевая | Sodium light | ДНаТ-1000 Е-40 |  | шт./pcs. | 10
81 | Лампа ртутная | Mercury lamp | ДРЛ-250 Е-40 Philips |  | шт./pcs. | 5
82 | Лампа ртутная | Mercury lamp | ДРЛ-400 Е-40 |  | шт./pcs. | 60
83 | Лампа ртутная | Mercury lamp | ДРВ-400 Е-40 Osram |  | шт./pcs. | 5
84 | Лампа светодиодная (аналог люминесцентной T8, G13, 18W) | LED lamp (analogue of fluorescent T8, G13, 18W) | G - 13; 10W; 600 мм. (аналог люминесцентной T8, G13, 18W) |  | шт./pcs. | 90
85 | Лампа светодиодная (аналог люминесцентной T8, G13, 36W) | LED lamp (analogue of fluorescent T8, G13, 36W) | G - 13; 18W; 1200 мм. (аналог люминесцентной T8, G13, 36W) |  | шт./pcs. | 150
86 | Лампа светодиодная | LED lamp | LED 10Вт/230В Е27 |  | шт./pcs. | 130
87 | Лампа светодиодная | LED lamp | LED 15Вт/230В Е27 |  | шт./pcs. | 160
88 | Ламподержатель стоечный поворотный | Rotating lamp holder | LST 15.811G13 (15.811) |  | шт./pcs. | 5
89 | Металлорукав в ПВХ оболочке | Metal hose in PVC sheath | Р3-ЦПнг-LS 20 |  | м. / m | 70
90 | Металлорукав в ПВХ оболочке | Metal hose in PVC sheath | Р3-ЦПнг-LS 15 |  | м. / m | 70
91 | Металлорукав в ПВХ оболочке | Metal hose in PVC sheath | Р3-ЦПнг-LS 25 |  | м. / m | 60
92 | Муфта концевая | End coupling | 1ПКНТ-35-71/120(Б) |  | шт./pcs. | 6
93 | Набор втулочных наконечников с 1 инструментом | Set of sleeve tips with 1 tool | Набор НШВИ К-775-1 |  | шт./pcs. | 1
94 | Наконечник медный луженый | Tinned copper tip | ТМЛ 6 |  | шт./pcs. | 13
95 | Наконечник медный | Copper tip | ТМ16 |  | шт./pcs. | 26
96 | Наконечник на провод АС 95 (алюминеевый) | Tip for AC 95 wire (aluminum) | ТА 95-12-13 |  | шт./pcs. | 15
97 | Очеститель для монтажной пены под пистолет. | Mounting foam cleanser, gun-mounted |  |  | шт. / pcs | 5
98 | Патрон (керамический) | Bulb socket, ceramic | Е-27 |  | шт./pcs. | 73
99 | Патрон | Bulb socket | ПТ 1.2-6-50-31,5 УЗ |  | шт./pcs. | 3
100 | Пена монтажная под пистолет огнеупорная | Fire-resistant foam, gun-mounted | PENOSIL Premium Fire Rated FR |  | шт./pcs. | 6
101 | Плавкая вставка | Fuse link | ПТ 1.1-6-10-20УЗ / 6кВ, 10А L=310мм, D=65мм. |  | шт./pcs. | 3
102 | Подшипник задний | Rear bearing | Подшипник NU217E.P |  | шт./pcs. | 2
103 | Подшипник качения | Rolling bearing | 6004-2Z/C3 |  | шт./pcs. | 2
104 | Подшипник качения | Rolling bearing | 6202 2RS SKF |  | шт./pcs. | 2
105 | Подшипник качения | Rolling bearing | 6208 2RS SKF |  | шт./pcs. | 2
106 | Подшипник качения | Rolling bearing | 606ZZ |  | шт./pcs. | 10
107 | Подшипник передний | Front bearing | Подшипник 6217М/С3VL0241. |  | шт./pcs. | 1
108 | Полотно для ножовки по металлу | Hack saw blade |  |  | шт./pcs. | 20
109 | Пост кнопочный взрывозащищенный с фиксацией | Explosion-proof push-button post with locking | КУ-92 1ExdIIBT5 У2 |  | шт. / pcs | 8
110 | Пост управления взрывозащищенный 1Ex db e IIC T6 Gb IP66 | Explosion-proof control post 1Ex db e IIC T6 Gb IP66 | ПКИЕ111109-1КГЕ07К11-1КОВ1NНК(Г) |  | шт. / pcs | 16
111 | Предохранитель | Fuse | ПН 0,1 -35У1 35 кВ |  | шт. / pcs | 5
112 | Приставка контактная | Contact attachment | IEK ПКИ-04 4NC |  | шт./pcs. | 9
113 | Провод желто-зеленый | Yellow-green wire | ПВ3 1х6 мм² |  | м. / m | 61
114 | Провод желто-зеленый | Yellow-green wire | ПВ3 1х16 мм² |  | м. / m | 60
115 | Провод монтажный | Fitting wire | ПуГВ 1,5мм |  | м. / m | 70
116 | Провод монтажный | Fitting wire | ПуГВ 2,5мм |  | м. / m | 120
117 | Прямая вилка каучук | Straight fork, rubber | TDM 2P+PE 16А 250В IP44 |  | шт./pcs. | 10
118 | Разрядник | Discharger | РВО 6 |  | шт./pcs. | 10
119 | Разъём силовой (вилка переносная) | Power connector (plug-in) | ССИ-024 3Р+РЕ, 32А, 380В IP44 |  | шт./pcs. | 3
120 | Разъём силовой (вилка переносная) | Power connector (plug-in) | ССИ-034 3Р+РЕ, 63А, 380В IP44 |  | шт./pcs. | 1
121 | Разъём силовой (розетка переносная) | Power connector (socket) | ССИ-124 3Р+РЕ, 32А, 380В IP44 |  | шт./pcs. | 2
122 | Раструб с трубкой для углекислотного огнетушителя ОУ-3 | Sleevelet with tube for carbon dioxide fire extinguisher OU-3 |  |  | шт./pcs. | 10
123 | Расцепитель независимый | Independent release | РН/47 230В |  | шт./pcs. | 4
124 | Реле | Relay | finder 55.34.8.230.0040 7А 250В катушка 230v AC |  | шт./pcs. | 2
125 | Реле | Relay | finder 55.34.9.024.0040 7А 250В катушка 24v DC |  | шт./pcs. | 2
126 | Реле контроля напряжения | Voltage control relay | РКН-314-08 АС220В (50ГЦ) |  | шт./pcs. | 5
127 | Реле времени электронное | Electronic time relay | AT3-R (ABB Артикул: 2CSM204235R060) |  | шт. / pcs | 4
128 | Розетка открытой установки двухместная с з. к. | Surface-mounted double socket with grounding switch. | Wessen IP54 220В |  | шт./pcs. | 37
129 | Розетка открытой установки одноместная с з. к. | Surface-mounted single socket with grounding switch. | Wessen IP54 220В |  | шт. / pcs | 29
130 | Саморез по дереву | Self-tapping screw for wood | СГД 3,8х40 |  | шт./pcs. | 200
131 | Саморез по металлу(острый) со сверлом | Self-tapping screw for metal (sharp) with a drill | 4,2х30 |  | шт./pcs. | 200
132 | Саморез по металлу(острый) со сверлом ( с пресс шайбой) | Self-tapping screw for metal (sharp) with a drill (with a press washer) | 50мм |  | шт./pcs. | 200
133 | Светильник люминесцентный | Fluorescent lamp | ЛСП-01-2х36-012 IP65 ЭПРА Ксенон |  | шт./pcs. | 10
134 | Светильник светодидный | LED lamp | ДКУ 1013-150Д REAL ABILITY |  | шт./pcs. | 6
135 | Светильник светодидный дсп-36вт 4500k 2880лм ip65 | LED lamp dsp-36w 4500k 2880lm ip65 | ДСП-36вт 4500k 2880лм ip65 |  | шт./pcs. | 46
136 | Светильник светодидный (аналог ЛПО-2х18) | LED lamp (analog LPO-2x18) | ДПО-18вт 6500К 1200Лм IP20 металл (аналог ЛПО-2х18) IEK, гарантия 2 года |  | шт./pcs. | 35
137 | Светильник светодидный (аналог ЛПО-2х36) | LED lamp (analog LPO-2x36) | ДБО-36вт 4000К 2400Лм IP20 металл (аналог ЛПО-2х36) IEK |  | шт./pcs. | 60
138 | Светильник светодидный | LED lamp | Светильник светодиодный ДБП-8w 4000К 530Лм IP54 белый IEK |  | шт./pcs. | 13
139 | Светильник светодидный | LED lamp | SPP-101-0-002-120 ЭРА Светильник IP65 под 2 светодиодные лампы T8 G13 LED 2x1200мм (8/144) |  | шт./pcs. | 44
140 | Светодиодная лампа | LED lamp | SAFFIT SBT1218 G13 18W230V (1200х26) |  | шт./pcs. | 100
141 | Светосигнальный индикатор | Light signal indicator | AD-22DS матрица d=22мм, 220В/DC желтый |  | шт./pcs. | 3
142 | Светосигнальный индикатор | Light signal indicator | AD-22DS матрица d=22мм, 220В/DC зеленый |  | шт./pcs. | 3
143 | Светосигнальный индикатор | Light signal indicator | AD-22DS матрица d=22мм, 220В/DC красный |  | шт./pcs. | 3
144 | Скотч армированный | Scotch tape, reinforced | Скотч армированный / Scotch reinforced |  | шт./pcs. | 20
145 | Термопредохранитель многоразовый | Thermal fuse reusable | КSD301А 16A 250V~ 110 |  | шт. / pcs | 10
146 | Терморегулятор биметаллический | Bimetallic thermostat | KST-168 16A 250В 20-90C |  | шт./pcs. | 10
147 | Терморегулятор к масляным обогревателям | Thermostat for oil heaters | KDT-200 |  | шт. / pcs | 19
148 | Термостат для обогревателя KSD301 250V 10A 125 C | Thermostat for heater KSD301 250V 10A 125 C | KSD301 250V 10A 125 C |  | шт. / pcs | 20
149 | Термостойкая силиконовая трубка | Heat-resistant silicone tube | 4,0x1,0мм ( руб/пог.м) |  | м. / m | 8
150 | Термостойкая силиконовая трубка | Heat-resistant silicone tube | 6,0x1,5мм ( руб/пог.м) |  | м. / m | 4
151 | Термостойкая силиконовая трубка | Heat-resistant silicone tube | 10,0x1,5мм |  | м. / m | 4
152 | Торцевой повортный патрон с пружиной TDM | End rotary cartridge with TDM spring | G13 SQ0351-0029 |  | шт./pcs. | 100
153 | ТРМ138 | TRM138 (Measuring instrument-regulator) | ОВЕН |  | шт./pcs. | 2
154 | Труба гофрированная с протяжкой диаметром 16мм | Corrugated pipe with broach diameter 16mm | ПВХ D-16 |  | м. / m | 70
155 | Трубка термоусадочная с клеевым слоем | Heat shrink tubing with adhesive layer | ТТК (4:1)-6/1,5 |  | м. / m | 23
156 | Трубка термоусадочная с клеевым слоем | Heat shrink tubing with adhesive layer | ТТК (4:1)-16/4 |  | м. / m | 26
157 | Трубка термоусадочная с клеевым слоем | Heat shrink tubing with adhesive layer | ТТК (4:1)-12/3 |  | м. / m | 23
158 | Трубка термоусаживаемая с клеевым подслоем и коэффициентом 4:1 | Heat shrink tube with adhesive backing and 4:1 ratio | ТТК (4:1)-8/2 |  | м. / m | 26
159 | Трубка термоусаживаемая с клеевым подслоем и коэффициентом 4:1 | Heat shrink tube with adhesive backing and 4:1 ratio | ТТК (4:1)-32/8 |  | м. / m | 26
160 | Трубка термоусаживающая | Heat shrink tubing | ТУТ 8мм |  | м. / m | 24
161 | Трубка термоусаживающая | Heat shrink tubing | ТУТ 12мм |  | м. / m | 8
162 | Трубка термоусаживающая | Heat shrink tubing | ТУТ 20мм |  | м. / m | 14
163 | Трубка термоусаживающая | Heat shrink tubing | ТУТ 40/20мм |  | м. / m | 2
164 | Трубка термоусаживающая | Heat shrink tubing | ТУТ 4мм |  | м. / m | 20
165 | Уайт-спирит | White spirit | Фасовка не более 5 литров |  | л. / l | 27
166 | Угловая однофазная вилка | Angled single phase plug | UNIVersal 1241 |  | шт./pcs. | 20
167 | Устройство защитного отключения | Residual current device | ВД 1-63 2Р 16А 30 mа |  | шт./pcs. | 1
168 | Устройство защитного отключения | Residual current device | ВД 1-63 2Р 25А 30 mа |  | шт./pcs. | 1
169 | Устройство защитного отключения | Residual current device | ВД 1-63 2Р 32А 30 mа |  | шт./pcs. | 2
170 | Устройство защитного отключения | Residual current device | ВД 1-63 2Р 50А 30 mа |  | шт./pcs. | 2
171 | Фотореле наружной установки | Surface-mounted | ФР 601(ИЭК) 2200Вт. |  | шт./pcs. | 2
172 | Фотореле/ light relay | Photo relay | ФР-9М |  | шт./pcs. | 1
173 | Хомут заземления для труб 16-3/8 мм, оцинкованная сталь (6042-16) DKC | Earth clamp for pipes 16-3/8 mm, galvanized steel (6042-16) DKC | (6042-16) DKC |  | шт./pcs. | 20
174 | Хомут заземления для труб 20-1/2 мм, оцинкованная сталь (6042-20) DKC | Earth clamp for pipes 20-1/2 mm, galvanized steel (6042-20) DKC | (6042-20) DKC |  | шт./pcs. | 10
175 | Хомут заземления, червячный с болтом | Earth clamp, worm with bolt | Ensytec STILMA 15 - 25мм, |  | шт. / pcs | 5
176 | Хомут заземления, червячный с болтом | Earth clamp, worm with bolt | Ensytec STILMA 25 - 32мм, |  | шт. / pcs | 25
177 | Шланг-раструб для порошкового огнетушителя ОП-4 | Sleevelet and hose for powder fire extinguisher OP-4 |  |  | шт./pcs. | 5
178 | Кабель КГ-ХЛ 4*4 | Cable KG-HL 4*4 |  |  | м.п. / line m | 260
179 | Кабель ВВГнг 3*2,5 | Cable VVGng 3*2.5 |  |  | м.п. / line m | 200
180 | Металлорукав РЗ-Ц-П-20 | Metal sleeve RZ-Ts-P-20 |  |  | м.п. / line m | 160
181 | Светильник потолочный большой круг белый 1*100Вт 1101 НПП | Large round ceiling lamp, white 1*100W 1101 NPP | 1101 НПП |  | шт./pcs. | 14
182 | Светодиодная лампа Шар E27 20W 4000K | LED lamp Ball E27 20W 4000K |  |  | шт./pcs. | 50
183 | Электродвигатель во взрывозащищённом исполнении с датчиками температуры переднего и заднего подшипников | Electric motor | ВА132 S6FБУХЛ1, Р-5.5 кВт; U- 380 В; n- 960 об/м.; Номинальный ток 12.9 А Режим работы S1 |  | шт./pcs. | 1
Всего, c учетом НДС 20% и транспортными расходами, рублей
Общая сумма предложения прописью:
3. Условия оплаты: 100% в течение 30 календарных дней по факту поставки товара на склад Заказчика.
4. Сроки поставки, предлагаемые нами: ______________________________ (30-45 календарных дней)
5. _____________________________________________________________________________________________________________________________
(предложения участника тендера по условиям, определенным в тендерной документации)
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы (услуги, обеспечить поставку) по предмету тендера на условиях, изложенных в тендерной документации и согласны заключить договор на выполнение работ (услуг, поставку) по предмету тендера в установленные Вами сроки.
7. Все условия настоящего коммерческого предложения остаются в силе и являются для нас обязательными в течение 60 календарных дней, начиная с дня предоставления коммерческого предложения.
8. Мы понимаем, что Вы вправе не принимать к рассмотрению любое из полученных коммерческих предложений, в случае его несоответствия требованиям тендерной документации, а также отменить тендер на любой его стадии, в том числе и после выбора победителя.
Приложения___________________________________________________________________________________________________________
| Должность | Должность | [5 empty] | Ф.И.О.
Дата | [6 empty] | М.П.